第二轮自治区生态环境保护督察

第36项整改任务完成情况表
	整改任务
	第二轮自治区生态环境保护督察第36项整改任务：督察发现，红山区、松山区有265公里雨污合流管线，雨季生活污水溢流成为常态，2021—2024年，德润污水处理厂进厂前溢流口分别溢流33次、18次、18次和25次，累计有71.8万立方米生活污水直排英金河，严重影响下游小南荒断面水质。

	责任单位
	市住建局，红山区、松山区党委和政府

	整改目标
	持续推进雨污分流改造，完成天义路雨水泵站建设，发挥鸿雁关雨污水调蓄池作用，加强溢流口铅封管理，切实减少雨污水溢流。

	整改措施
	（1）红山区建立多方联动机制，充分发挥鸿雁关雨污水调蓄池作用，德润污水处理厂溢流口严格落实铅封管理，非汛期或非紧急情况禁止向河道溢流，确需溢流时报生态环境部门审批。

（2）松山区加快天义路雨水泵站建设，2025年8月底前建成投运。

（3）持续推进雨污分流改造和海绵城市建设。

	完成情况
	（1）红山区已建立多方联动机制，加强雨污水调蓄池运行管理，严格执行德润污水处理厂溢流口溢流审批制度，减少溢流量。（2）天义路泵站主体已竣工，泵站出水管注浆施工，配电室挂瓦及抹灰施工，进水管顶管施工，配电室地面施工完毕。正在进行配电室外墙真石漆施工。正在履行销号程序。（3）红山区2024年以来已完成雨污分流改造9公里；松洲公园海绵城市相关工程已完工。




